Anlage 2 – Tränkwassercheck

Übersicht der Sollwerte für den Tränkwassercheck

# Aus dem Handbuch Kriterienkatalog Sauenhaltung

Umfang und Ablauf des Tränkwasserchecks

Der Tränkwassercheck umfasst eine physikalisch-chemische und eine mikrobiologische Untersuchung. Es müssen mindestens die in den nachfolgenden beiden Tabellen aufgeführten Parameter untersucht werden. Die Orientierungswerte dürfen nicht über- bzw. unterschritten werden. Werden bei der Analyse Abweichungen der Beurteilungswerte festgestellt, muss ein Maßnahmenplan zur Fehlerbehebung aufgestellt werden (inkl. Fristen). Nach Umsetzung der Maßnahmen muss keine erneute Wasserprobe gezogen werden, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.

- Physikalisch-chemische Untersuchung

Bei Nutzung eines eigenen Brunnens muss mindestens eine Probe je Wasserquelle (jeweiliger Brunnen) physikalisch/chemisch untersucht werden.

Bei der Nutzung von Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist keine physikalisch/chemische Analyse notwendig.

Tabelle 1: Beurteilungswerte für Tränkwasser (physikalisch-chemische Parameter)

| Parameter | Einheit | Geeignet für Tränkwasser |
| --- | --- | --- |
| pH-Wert |  | 5-9 |
| Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | < 3000 |
| Eisen (Fe) | (mg/l) | < 3 |
| Nitrat (NO3-) | (mg/l) | < 200 |
| Sulfat (SO42-) | (mg/l) | < 500 |

Quelle: In Anlehnung an BMEL Orientierungsrahmen zur futtermittelrechtlichen Beurteilung der hygienischen Qualität von Tränkwasser, Stand 19.07.2019; Auswahl

- Mikrobiologische Untersuchung

Die Wasserproben müssen jeweils an der letzten Tränke eines Stichs genommen werden. Bei einer Ringleitung kann die Probe an jeder Stelle der Ringleitung genommen werden.

Der Stichprobenumfang muss bei bis zu 300 Sauen bzw. Jungsauen eine Probe und darüber hinaus je weitere angefangene 1.000 Sauen bzw. Jungsauen jeweils eine zusätzliche Probe umfassen.

Tabelle 2: Beurteilungswerte für Tränkwasser (mikrobiologische Parameter)

| Parameter | Einheit | Geeignet für Tränkwasser |
| --- | --- | --- |
| Koloniezahl bei 20oC | in 1 ml | ≤ 10.000 |
| Koloniezahl bei 36oC | in 1 ml | ≤ 1.000 |
| Escherichia coli | in 100 ml | 0 |

Quelle: In Anlehnung an BMEL Orientierungsrahmen zur futtermittelrechtlichen Beurteilung der hygienischen Qualität von Tränkwasser, Stand 19.07.2019; Auswahl

# Aus dem Handbuch Kriterienkatalog Ferkelaufzucht

Umfang und Ablauf des Tränkwasserchecks

Der Tränkwassercheck umfasst eine physikalisch-chemische und eine mikrobiologische Untersuchung. Es müssen mindestens die in den nachfolgenden beiden Tabellen aufgeführten Parameter untersucht werden. Die Orientierungswerte dürfen nicht über- bzw. unterschritten werden. Werden bei der Analyse Abweichungen der Beurteilungswerte festgestellt, muss ein Maßnahmenplan zur Fehlerbehebung aufgestellt werden (inkl. Fristen). Nach Umsetzung der Maßnahmen muss keine erneute Wasserprobe gezogen werden, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.

- Physikalisch-chemische Untersuchung

Bei Nutzung eines eigenen Brunnens muss mindestens eine Probe je Wasserquelle (jeweiliger Brunnen) physikalisch/chemisch untersucht werden.

Bei der Nutzung von Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist keine physikalisch/chemische Analyse notwendig.

Tabelle 3: Beurteilungswerte für Tränkwasser (physikalisch-chemische Parameter)

| Parameter | Einheit | Geeignet für Tränkwasser |
| --- | --- | --- |
| pH-Wert |  | 5-9 |
| Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | < 3000 |
| Eisen (Fe) | (mg/l) | < 3 |
| Nitrat (NO3-) | (mg/l) | < 200 |
| Sulfat (SO42-) | (mg/l) | < 500 |

Quelle: In Anlehnung an BMEL Orientierungsrahmen zur futtermittelrechtlichen Beurteilung der hygienischen Qualität von Tränkwasser, Stand 19.07.2019; Auswahl

- Mikrobiologische Untersuchung

Der Stichprobenumfang muss bei bis zu 1.500 Ferkelaufzuchtplätze eine Probe und darüber hinaus je weitere angefangene 5.000 Plätze jeweils eine zusätzliche Probe umfassen. Die Wasserproben müssen jeweils an der letzten Tränke eines Stichs genommen werden. Bei einer Ringleitung kann die Probe an jeder Stelle der Ringleitung genommen werden.

Tabelle 4: Beurteilungswerte für Tränkwasser (mikrobiologische Parameter)

| Parameter | Einheit | Geeignet für Tränkwasser |
| --- | --- | --- |
| Koloniezahl bei 20oC | in 1 ml | ≤ 10.000 |
| Koloniezahl bei 36oC | in 1 ml | ≤ 1.000 |
| Escherichia coli | in 100 ml | 0 |

Quelle: In Anlehnung an BMEL Orientierungsrahmen zur futtermittelrechtlichen Beurteilung der hygienischen Qualität von Tränkwasser, Stand 19.07.2019; Auswahl

# Aus dem Handbuch Kriterienkatalog Schweinemast

Umfang und Ablauf des Tränkwasserchecks

Der Tränkwassercheck umfasst eine physikalisch-chemische und eine mikrobiologische Untersuchung. Es müssen mindestens die in den nachfolgenden beiden Tabellen aufgeführten Parameter untersucht werden. Die Orientierungswerte dürfen nicht über- bzw. unterschritten werden. Werden bei der Analyse Abweichungen der Beurteilungswerte festgestellt, muss ein Maßnahmenplan zur Fehlerbehebung aufgestellt werden (inkl. Fristen). Nach Umsetzung der Maßnahmen muss keine erneute Wasserprobe gezogen werden, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.

- Physikalisch-chemische Untersuchung

Bei Nutzung eines eigenen Brunnens muss mindestens eine Probe je Wasserquelle (jeweiliger Brunnen) physikalisch/chemisch untersucht werden.

Bei der Nutzung von Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist keine physikalisch/chemische Analyse notwendig.

Tabelle 5: Beurteilungswerte für Tränkwasser (physikalisch-chemische Parameter)

| Parameter | Einheit | Geeignet für Tränkwasser |
| --- | --- | --- |
| pH-Wert |  | 5-9 |
| Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | < 3000 |
| Eisen (Fe) | (mg/l) | < 3 |
| Nitrat (NO3-) | (mg/l) | < 200 |
| Sulfat (SO42-) | (mg/l) | < 500 |

Quelle: In Anlehnung an BMEL Orientierungsrahmen zur futtermittelrechtlichen Beurteilung der hygienischen Qualität von Tränkwasser, Stand 19.07.2019; Auswahl

- Mikrobiologische Untersuchung

Der Stichprobenumfang muss bei bis zu 1.500 Mastplätzen eine Probe und darüber hinaus je weitere angefangene 5.000 Plätze jeweils eine zusätzliche Probe umfassen. Die Wasserproben müssen jeweils an der letzten Tränke eines Stichs genommen werden. Bei einer Ringleitung kann die Probe an jeder Stelle der Ringleitung genommen werden.

Tabelle 6: Beurteilungswerte für Tränkwasser (mikrobiologische Parameter)

| Parameter | Einheit | Geeignet für Tränkwasser |
| --- | --- | --- |
| Koloniezahl bei 20oC | in 1 ml | ≤ 10.000 |
| Koloniezahl bei 36oC | in 1 ml | ≤ 1.000 |
| Escherichia coli | in 100 ml | 0 |

Quelle: In Anlehnung an BMEL Orientierungsrahmen zur futtermittelrechtlichen Beurteilung der hygienischen Qualität von Tränkwasser, Stand 19.07.2019; Auswahl